## Risico analyse
RISICO-ANALYSE BRAND versie 2010e
Bedrijf: |  |  | Uitgevoerd door:
Adres: |  |  | - | -
Locatie |  |  | - | -
Versie 2010e |  |  | - | Datum:
Scenario:
Gevolgen:
1. Bepalen van het risico op brand
BRANDLAST: |  | < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof |  |  | 50
BRANDBAARHEID |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) |  |  | 4
ENERGIE |  | kantoortoestellen - computers - verlichting - … |  |  | 1
ZUURSTOF |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) |  |  | 1
NAAKT RISICO Brand |  | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig
200 | 400
Maatregel | Keuze maatregel |  |  | Risicoreductiefactor
Maatregel 1: | periodiek onderhoud & keuring |  |  | 10
Maatregel 2: | vuurvergunning met adequate maatregelen |  |  | 5
Maatregel 3: | geen |  |  | 1
Maatregel 4: | geen |  |  | 1
Opmerking
REST RISICO Brand |  | normaal brandrisico, basisbeveiliging
4 | 25
2. Bepalen van het risico bij evacuatie
detectietijd |  | automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid |  |  | 0.5
afstand |  | afstand < 10 m |  |  | 0.3
evacuatieoefening |  | opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie |  |  | 0.5
uitgangen |  | twee uitgangen tegenovergesteld |  |  | 1
evacuatietijd |  | onbekend |  |  | 1
Opmerkingen
REST RISICO EVACUATIE |  | evacuatie voldoende
15 | 25
3 Brandbestrijdingsdienst
Kennis & kunde |  | Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) |  |  | 0.1
Middelen |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico |  |  | 1
Opmerkingen
REST RISICO Dienst |  | brandbestrijdingsdienst adequaat
20 | 25

## MASTERDATA
Brandlast |  |  |  | Brandbaarheid |  |  | Maatregelen
omschrijving ( / 20 m²) | waarde | code |  | omschrijving | waarde | code | Maatregel | RF
< 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) | 5 | Geen |  | onbrandbaar materiaal (staal - steen - …) | 0.1 | Niet | EX-materiaal conform zonering | 40
< 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF continue brandstoftoevoer naar stooklokaal | 15 | Lage |  | compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken | 0.5 | Moeilijk | brandkast / compartimentering | 10
< 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,OF < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof | 25 | gemiddeld |  | te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) | 1 | gemiddeld | detectie met beveiliging | 10
< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof | 50 | verhoogde |  | te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) | 4 | brandbaar | periodiek onderhoud & keuring | 10
> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). | 100 | Hoge |  | direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) | 10 | ontvlambaar | reduceren zuurstofconcentratie < 10 % | 10
[7 empty] | reduceren zuurstofconcentratie < 16 % | 5
[7 empty] | vuurvergunning met adequate maatregelen | 5
Energie |  |  |  | Zuurstof |  |  | beperken brandlast | 2
omschrijving | waarde | code |  | omschrijving | waarde | code | rookverbod. | 2
geen elektriciteit - geen verwarming | 0.1 | Geen |  | zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) | 0.1 | Geen | vonkarm materieel | 2
beperkte elektriciteit - weinig verblijf | 0.5 | Laag |  | lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) | 0.5 | Laag | In te geven op Tab MATSTERDATA | 1
kantoortoestellen - computers - verlichting - … | 1 | gemiddeld |  | normale atmosferische omstandigheden (21 % ) | 1 | normaal | In te geven op Tab MATSTERDATA | 1
warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …) | 4 | verhoogd |  | oxiderende stoffen aanwezig | 4 | verhoogd | In te geven op Tab MATSTERDATA | 1
werken met open vlam - branders - … | 10 | Aanwezig |  | hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) | 10 | hoog | geen | 1
BRANDRISICO
< | Omschrijving
25 | normaal brandrisico, basisbeveiliging
100 | verhoogd brandrisico, maatregelen nodig
400 | hoog brandrisico, technische maatregelen nodig
10000 | zeer hoog brandrisico,
detectietijd |  |  |  | afstand |  |  | evacuatieoefening
geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | 10 |  |  | afstand < 10 m | 0.3 |  | begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie | 0.2
geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid | 2 |  |  | afstand < 20 m | 0.6 |  | opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie | 0.5
automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid | 1 |  |  | afstand < 30 m | 1 |  | opleiding mbt evacuatieprocedure | 1
automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid | 0.5 |  |  | afstand < 50 m | 5 |  | geen jaarlijkse evacuatieoefening | 5
automatische detectie met automatische blussysteem | 0.1 |  |  | afstand > 50 m | 10 |  | geen evacuatieprocedure | 10
|  |  |  | uitgangen (doorgangseenheid = # pers/60) |  |  | gemeten tijd tot veilige locatie
|  |  |  | twee uitgangen tegenovergesteld | 1 |  | tijd < 1 minuten | 0.1
|  |  |  | één uitgang of meerdere bij elkaar | 2 |  | tijd < 3 minuten | 0.5
|  |  |  | uitgangcapaciteit > 60 pers / doorgangseenheid | 5 |  | tijd < 5 minuten | 1
[7 empty] | tijd < 10 minuten | 5
[7 empty] | tijd < 15 minuten | 10
[7 empty] | onbekend | 1
EVACUATIERISICO
< | Omschrijving
25 | evacuatie voldoende
100 | evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig
400 | evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig
10000 | evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande,
Brandbestrijdingsdienst |  |  |  | Brandbestrijdingsmiddelen
Geen brandbestrijdingsdienst. | 10 |  |  | Geen eerste interventiemiddelen | 10
Brandbestrijdingsdienst, geen periodieke opleiding | 7 |  |  | Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico | 7
Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) | 0.1 |  |  | Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico | 1
Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's | 0.05 |  |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. | 0.5
Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding | 0.01 |  |  | Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. | 0.1
Brandbestrijdingsdienst
< | Omschrijving
25 | brandbestrijdingsdienst adequaat
100 | brandbestrijdingsdienst onvoldoende | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig | Evacuatie onvoldoende, Maatregelen nodig
400 | brandbestrijdingsdienst problematisch | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig | Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig
10000 | brandbestrijdingsdienst onbestaande | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande, | Evacuatie onbestaande,